Repair café
- Association gratuite de bénévoles
- Sur internet chercher : « repair café »
  « repair café paris » et « RCP5 formation »
- But :
  - Aider à réparer des appareils électroniques (pas trop gros)
  - Partager des connaissances
  - Recycler
Repair café Paris	Académie du Climat

---
Consignes de sécurité
- Ces formations ne sont que des initiations pas des cours complets
- Le mieux est d'aller dans un repair café pour vous faire aider et poursuivre cette formation
- Si vous travaillez chez vous, TOUJOURS débrancher l'appareil du secteur
- Même débranché, il peut y avoir des composants dangereux = condensateurs
- Démonter en forçant peut être dangereux

---
Les bases de
l'électricité

---
Motivations
- Comprendre les concepts de base de l’électricité : résistance, tension, ampère, puissance (RUIP)
- Comprendre lampes et appareils chauffants
- Comprendre la consommation de vos appareils
- Comprendre ce que veut dire 230 V 50 Hz

---
Déroulé de la séance
1. Tension et courant continue
2. Résistances et loi d’Ohm
3. Puissance
4. Tension et courant alternatif

---
1) Tension & Ampère

---
Qu’est ce que l’électricité ?
- Déplacement de charges électriques dans un circuit fermé
  => l’intensité
- Qu’est ce qui les pousse ?
  => la tension
- Qu’est ce qui réduit l’intensité
  => les résistances
+
Pile
R
é
s
i
s
t
a
n
c
e
-

---
Analogie avec de l'eau
- Tuyau plein d'eau
- Courant d'eau qui va
  du + au - (haut en bas)
  => débit
- Pompe génère le courant d’eau
  => pression
- Moulin tourne et résiste au courant d’eau
  => résistance
+
Pompe
Ou
différence
d'altitude
Moulin
à
eau
-
Courant d'eau

---
Premier circuit avec une
lampe = résistance lumineuse
Circuit ouvert : le courant ne passe pas
Circuit fermé : le courant passe

---
Les piles générateurs
de tensions continues
- Unité de la Tension : le Volt noté V
- Différents types de pile : boutons (3 V), cylindriques (AA(A) 1,5 V), plates (4,5 V), etc
- Utilisation : fournir une tension continue
- Pile usagée :
  - Sa tension a chutée (à mesurer)
  - La pile fuit (visible)
- Remède : changer la pile et/ou nettoyer les connexions

---
Les fils électriques
transportent l’électricité
- Unité de l’intensité : l’Ampère noté A
- Utilisation : Faire circuler les charges électriques sans opposer de résistance
- Analogie : tuyau pour faire circuler l'eau
- Propriétés : longueur, diamètre, métal, résistance quasi-nulle
- Peut être sous forme de piste métallique dans les circuits imprimés

---
2) Résistances
et loi d’Ohm

---
Les résistances
- Dans les appareils chauffants : grille-pain, gaufrier, chauffe-eau, machine à café, etc
- Dans les circuit-intégrés
- Applications :
  - chauffer en convertissant puissance électrique en puissance thermique
  - réduire le courant électrique pour protéger des composants électroniques
  - ...

---
Multitude de résistances
- Unité des résistances : l’Ohm noté Ω
- Fils métalliques => très faibles < 1 Ω
- Résistances dans grille-pains, sèche-cheveux, appareils de chauffage en tout genre
  => Faibles < 100 Ω
- Résistances dans les circuits électroniques
  => 100 Ω – 100 kΩ = 100 000 Ω
- Matériaux peu/pas conducteurs (air, bois, etc)
  => 1 MΩ = 1 000 000 ou résistances infinies

---
Loi d'Ohm
- Pour une résistance, il existe un lien entre la tension à ses bornes, l'intensité qui la traverse et sa résistance = la loi d'Ohm
- Intensité = Tension / Résistance
  I = U / R
- Tension = Résistance x intensité
  U = R x I
- Résistance = Tension / Intensité
  R = U / I

---
Tester lampe, fils, résistance
Tester la lampe :
- avec un ohmmètre qq ohm
- si résistance infinie => filament brûlé
- Tester les fils avec un ohmmètre :
  - mode normal : moins d'un ohm
  - mode continu : bip = bon
- Tester une résistance :
  - mesurer sa résistance
  - comparer à ce qui est indiqué sur la résistance

---
3) La puissance électrique

---
Lampe à incandescence
- Le courant passe par le filament en tungstène qui résiste
- Il émet de l’énergie sous forme de chaleur et de lumière
- La chaleur et la lumière dépendent de U et I

---
Analogie moulin à eau
ou chute d’eau
- Un moulin à eau tourne grâce au courant d’eau d’un fleuve
- Ce courant est plus ou moins fort du fait :
  - du débit du fleuve (intensité)
  - de la pression du fleuve (tension)
- La puissance d’une chute d’eau dépend
  - du débit d’eau (intensité)
  - de sa hauteur (tension)

---
Puissance
- Puissance (W) est proportionnel à
  - la tension U (V)
  - l'intensité I (A)
- P = U x I en unité W = V x A
- Energie (kWh) = Puissance(kW) x Heures(h)
- Exemple : appareil à raclette de puissance 2000 W = 2 kW, utilisé 10 h par an
  => 2(kW)*10(h) = 20 kWh

---
Puissance - Ordre de grandeur
- Petites tensions + courants faibles 10-100 mA
  => puissances de l'ordre du mW, W (radio, lecteur DVD, lecteur mp3, etc)
- Grandes tensions + courant d'ordre 1 A
  => puissance de l'ordre du W, kW (bouilloire, radiateur, sèche-cheveux, etc)

---
Où va l'énergie consommée ?
- Chauffer de l'air, de l'eau avec résistance
  => Effet Joule, énergie thermique
  (radiateur, bouilloire, machine à café, pertes, etc)
- Faire briller une lampe, énergie lumineuse (lampe à incandescence, LED, affichage heure, témoin lumineux, écran d'ordinateur de téléphone, micro-onde, etc)
- Faire tourner des moteurs, énergie mécanique (tourne-disque, voiture électrique, ascenseur, lecteur cassette, ventilateurs, etc)

---
Ex. : puissances des lampes
- Lampes à incandescence :
  - Résistance chauffante (facile à tester)
  - Puissance entre 20-150 W
  - 20% lumière, 80% chauffage
- Lampes à basse consommation :
  - LED
  - Puissance entre 5-20 W
  - 90% lumière (donc aussi lumineuse)

---
Puissance pour une résistance
- En combinant la loi de puissance (P = U x I) et la loi d'Ohm (U = R x I), on obtient deux nouvelles relations :
- P = R x I2 qui ne dépend que de R et de I
- P = U2 / R qui ne dépend que de R et de U
- Une résistance dissipe son énergie uniquement par effet Joule = chaleur
- Sur le secteur, toujours en 230 V :
  R = 50 Ω <=> P = 1kW <=> I = 4,5 A

---
4) Tension et courant
en alternatif

---
Mesurer une tension alternative
- A travers un transformateur, on ramène la tension à qq Volts : 9V, 12 V, etc
- On « écoute » la tension via un haut-parleur ou via un relais
- On entend une note de musique grave
- On passe au Voltmètre sur AC et non DC
- On mesure enfin la bonne tension

---
Graphe de la tension alternative
50 Hz et 230 V efficace
Umax = 325 V
Tension (V)
Période = 20 ms
Fréquence = 50 Hz
Temps (s)
Umin = -325 V

---
Courant alternatif en 4 étapes
Résistance
Résistance
T = 0
U = 0
I = 0
T = 5 ms
U = 325 V
I = 3,25 A
230V AC
230V AC
Résistance
Résistance
T = 15 ms
U = -325 V
I = -3,25 A
T = 10 ms
U = 0
I = 0
230V AC
230V AC

---
Puissance en fonction du temps
Pmax = 1058 W
Puissance (W)
Puissance
moyenne
non nulle :
529 W
Temps (s)
R = 100 Ω => P = UI = U2/R, Pmoy= Pmax / 2 = 529 W

---
Idée de la tension efficace
- Courant ALTERNATIF fournit une puissance moyenne de 529 W pour une résistance
  de 100 Ω. Quelle tension CONTINUE fournirait la même puissance pour la même résistance ?
  => une tension de 230 V car P = 230*230 / 100 = 529 W
- Donc le courant alternatif sinusoïdal variant de 325 V à -325 V, fournit une tension dite efficace de 230 V

---
Lien entre la tension efficace
et la tension crête
- Tension efficace = tension continue qui fournirait la même puissance moyenne pour une résistance
- Pour un signal alternatif créneau :
  Tension efficace = tension crête
- Pour un signal alternatif sinusoïdale :
  Tension efficace ≠ tension crête
  => Ueff = Uc / 1,414 ou Uc = Ueff x 1,414
- Donc sur le secteur : Umax à 325 V, Ueff = 230 V

---
Puissance et valeurs efficaces
- On relie la valeur efficace et maximale :
  Uc = 1,414 x Ueff
  Ic = 1,414 x Ieff
- En régime alternatif sinusoïdale, pour une résistance
  => P = Ueff x Ieff = Ueff2 / R = R x Ieff2
- Raisonner avec les valeurs efficaces est équivalent à raisonner en courant continu pour une résistance
- Plus compliqué si ce n'est pas une résistance