Repair café
- Association gratuite de bénévoles
- Sur internet chercher : « repair café »
  « repair café paris » et « RCP5 formation »
- But :
  - Aider à réparer des appareils électroniques (pas trop gros)
  - Partager des connaissances
Repair café Paris	Académie du Climat

---
Consignes de sécurité
- Ces formations ne sont que des initiations pas des cours complets
- Le mieux est d'aller dans un repair café pour vous faire aider et poursuivre cette formation
- Si vous travaillez chez vous, TOUJOURS débrancher l'appareil du secteur
- Même débranché, il peut y avoir des composants dangereux = condensateurs
- Démonter en forçant peut être dangereux

---
Les interrupteurs

---
Motivations
- (Re)voir les bases de l’électricité
- Les interrupteurs sont partout : manuels ou automatiques
- Savoir les tester, réparer
- Comprendre les disjoncteurs
- Comprendre l’utilité du fil de terre

---
Déroulé de la séance
1. Bases + interrupteurs manuels
2. Les interrupteurs de sécurité (fusibles et disjoncteurs)
3. Fil de terre et disjoncteurs différentiels
4. Des interrupteurs automatiques (bilames et relais)

---
1) Bases de l’électricité
&
interrupteurs manuels

---
Qu’est ce que l’électricité ?
- Déplacement de charges électriques dans un circuit fermé
  => l’intensité
- Qu’est ce qui les pousse ?
  => la tension
- Qu’est ce qui réduit l’intensité
  => les résistances
+
Pile
R
é
s
i
s
t
a
n
c
e
-

---
Analogie avec de l'eau
- Tuyau plein d'eau
- Courant d'eau qui va
  du + au - (haut en bas)
  => débit
- Pompe génère le courant d’eau
  => pression
- Moulin tourne et résiste au courant d’eau
  => résistance
+
Pompe
Ou
différence
d'altitude
Moulin
à
eau
-
Courant d'eau

---
Premier circuit avec une
lampe = résistance lumineuse
Circuit ouvert : le courant ne passe pas
Circuit fermé : le courant passe

---
Les piles générateurs
de tensions continues
- Unité de la Tension : le Volt noté V
- Différents types de pile : boutons (3 V), cylindriques (AA(A) 1,5 V), plates (4,5 V), etc
- Utilisation : fournir une tension continue
- Pile usagée :
  - Sa tension a chutée (à mesurer)
  - La pile fuit (visible)
- Remède : changer la pile et/ou nettoyer les connexions

---
Les fils électriques
transportent l’électricité
- Unité de l’intensité : l’Ampère noté A
- Utilisation : Faire circuler les charges électriques sans opposer de résistance
- Analogie : tuyau pour faire circuler l'eau
- Propriétés : longueur, diamètre, métal, résistance quasi-nulle
- Peut être sous forme de piste métallique dans les circuits imprimés

---
Circuit avec
un interrupteur
- Interrupteur : but est d’interrompre ou de laisser le passage des charges
- Deux positions :
  - circuit ouvert = OFF
  - circuit fermé = ON
Interrupteur
+
Pile
Lampe
ou
résistance
-

---
TP - tester et utiliser
un interrupteur
- Tester l'interrupteur avec l'Ohmmètre :
  => résistance infinie s'il est ouvert
  => résistance nulle s'il est fermé
- Le mettre dans un circuit
- Regarder ces caractéristiques limites : tensions et intensité

---
Interrupteur à bascule
- Deux états fixes :
  Ouvert
  Fermé
- Ex : lampes, multiprises, etc

---
Presse-bouton
- Etat de base : ON ou OFF
- Quand on presse, on change l’état :
  OFF => ON
  ON => OFF
- Ex : réglage, manette de jeu, etc
- Photo d’une souris d’ordinateur

---
Inverseur
- Interrupteur à deux positions réglables :
  Position 1 :
  Position 2 :
- Ex : va-et-vient, réglage puissance

---
Commutateur à plusieurs positions
- Interrupteur à trois positions réglables
- Ex : position pour sèche-cheveux, radio pour sélectionner AM/FM, menu, etc

---
TP – Trouver les interrupteurs

---
TP – Trouver les interrupteurs

---
Sécurité et interrupteurs
- En ON, les interrupteurs font passer du courant sans résistances
  => Intensité limites pouvant être supporter
- En OFF, les interrupteurs doivent résister à la tension, « pression », électrique sans claquer
  => tension limite pouvant être supporter
- Bien lire ces indications sur les interrupteurs

---
2) Fusibles
&
disjoncteurs de puissance

---
Fusibles
- Sensible à l'intensité
- Fond si trop de courant ou de température
  => coupe circuit
- Usage unique
- Limite en tension pour ne pas créer d’arc électrique une fois coupé

---
TP – Trouver le fusible

---
Fusible et sécurité
- Si vous devez changer un fusible, remplacez le par un autre du même type avec les mêmes caractéristiques limites de tension et d’intensité
- Si un fusible fond = trop de courant = protection du reste du circuit
  => investiguez pour savoir pourquoi, composants défectueux ? court-circuit ?
- Le fusible peut aussi fondre sans vraie raison => changer le

---
Disjoncteurs de puissance
- Si intensité trop forte
  => disjoncteur bascule
- Remise en place possible, mieux qu'un fusible
- Limite en tension pour couper l’arc électrique

---
Courbe en C
Deux phases :
- Thermique
  si Intensité est entre Ir et 5-10 fois Ir
- Magnétique
  si Intensité est entre 5 - 10 fois Ir et PdC
  (> 3 kA)

---
Exemple de schéma électrique
32
20
16
16
16
Lave-linge
16
16
16
10
10
Ballon
Frigo
Radiateur
Cuisinière
x3
Normes pour les prises de courant (PC) :
- 16 A pour 8 PC maximum
- 20 A pour 12 PC maximum
- 6 PC maxi en cuisine

---
Attention avec les multiprises
- Multiprise limitée en puissance, donc en intensité (souvent 3680 W, 16 A car U = 230 V)
- Une multiprise de 16 A sur une disjoncteur de 20 A peut brûler entre 17 et 20 A
- Sur une multiprise
  => objets à basse consommation, chargeur, télé, box internet, radio-réveille
  => PAS de four, ni de chauffe-eau, ni de plaque électrique, etc

---
3) Fil de terre
&
disjoncteurs différentiels

---
Fil de terre
- Trois fils dans les cordons d'alimentations :
  - Phase (marron)
  - Neutre (bleu)
  - Terre (vert-jaune)
- Le fil de terre est relié à la terre
- Pourquoi ?

---
Schéma réseau électrique
Haute tension
Maison
230 V
Transfo
de
quartier
Le fil du neutre et de la terre sont mis au même potentiel
Disjoncteur
différentiel et
de puissance
après Linky
Machine
Tension alternative 230 V
230 V
Terre potentiel de référence

---
Tension alternative 230 V 50 Hz
entre phase et neutre
- Tension non constante oscillant entre 325V et
  -325V => courant change de sens => alternatif
- Equivalent en puissance sur une résistance à une tension continue de 230 V => 230 V
- Durée d’une oscillation 20 ms, donc 50 oscillations par seconde => 50 Hz
- Faire le test avec un multimètre en mode tension alternative de la tension entre phase-neutre, neutre-terre et phase-terre

---
Utilité du fil de terre
230 V
Coque électrique normalement isolée du circuit électronique
Phase
Compteur
Linky
Machine
électrique
MAISON
Neutre
Nous sommes relié à la Terre
qui est reliée au neutre

---
Utilité du fil de terre
230 V
Coque électrique mal isolée du circuit électronique
Phase
Compteur
Linky
Machine
électrique
MAISON
Neutre
Nous sommes relié à la Terre
qui est reliée au neutre
Si l'isolation n'est pas bien faite, le courant peut aussi passer par nous
=> Electrisation et/ou électrocution => DANGER

---
Utilité du fil de terre
230 V
Coque électrique mal isolée du circuit électronique
Phase
Compteur
Linky
Machine
électrique
MAISON
Neutre
Première sécurité, relier la coque à la Terre
=> Le courant peut emprunter ce chemin et mettre le potentiel de la coque à celle de la Terre

---
Le disjoncteur différentiel
230 V
Coque électrique mal isolée du circuit électronique
Phase
Disjoncteur
différentiel
Compteur
Linky
Machine
électrique
MAISON
Neutre
Deuxième sécurité : Disjoncteur différentiel.
Compare l'intensité entrant et sortant
Coupe si différence + 30 mA

---
Disjoncteurs différentiels
- Compare courant arrivant et sortant
  => Saute si > 30 mA
- La différence de courant passe :
  - soit par vous => danger
  - soit par le fil de terre
  => sécurité
- Peut se réenclencher
Ancien disjoncteur
différentiel à 500 mA

---
Test sur un
cordon d’alimentation
- S'il y a une bonne isolation, entre le fil de terre et les fils du circuit => résistance infinie
- Faire un test au Ohmmètre de cette résistance
- Pas fiable à 100% car
  la tension du Ohmmètre
  est faible par rapport
  à la vraie tension
- Tester si entre phase et neutre,
  résistance non nulle
Fil de terre
Phase et neutre

---
4) Des interrupteurs
automatiques

---
Bilames
- Bilame = composé de deux métaux
  => se déforme avec variations de températures
- Sert à régler la température
  => thermostat
Source : https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/l-interrupteur-thermique-fonctionnement

---
Schéma de fonctionnement
Interrupteur
manuel ou bilame
Transmission de la température à l'interrupteur semi-automatique
Résistance chauffante
+
Chose à chauffer
Prise
secteur
230 V

---
Un exemple en image

---
Un exemple en image
Résistance chauffante
Transmission de
la température
Arrivée du 230 V
Bouton de réglage

---
Exemple pour fer à repasser

---
Relais
- Relais : composant à au moins quatre pattes
- Interrupteur sensible à une tension
  => automatique, pas besoin de l'humain
- Se trouve souvent sur un circuit imprimé
- Entend un « clac » s’il marche

---
Un relais en action
Circuit rouge :
Grand courant
Grande puissance
Circuit bleu :
Petit courant
Faible puissance